Protokół informacji o obiekcie          data wypełnienia  21.05.2012

1. Nazwa obiektu   PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10

2. Adres obiektu .. UL. KIELECKA 11 42-500 BĘDZIN

.......................................................................................................................................................

3. Właściciel obiektu  MIASTO BĘDZIN

.......................................................................................................................................................

nazwisko, imię,  funkcja  i tel. do osoby do kontaktu:

.......................................................................................................................................................

3. Opis obiektu

- rok budowy  - 1981

- liczba kondygnacji (parter to pierwsza kondygnacja)  -3

- liczba segmentów (oddzielnych części budynku lub części o innej wysokości lub przesuniętych względem siebie)  - 1

- długość budynku  - 18,80 m

- szerokość budynku - 18,80 m

- wysokość budynku – 6,70 m

W przypadku gdy budynek jest podzielony na segmenty - wypełnić w tabeli poniżej:

| nr segmentu: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| długość segmentu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| szerokość |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| liczba kondygnacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wysokość w metrach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| liczba klatek schodowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- liczba szczelin dylatacyjnych miedzy segmentami  - 0

Stropodach

- występuje    - brak (właściwe podkreślić)

Informacje o stropodachu:

Typ (jednospadowy, dwuspadowy do środka, na zewnątrz) stropodach wentylowany z kanałowych płyt żelbetowych prefabrykowanych wyprofilowany ze spadliem do środka budynku, kryty papą.

Dostępność stropodachu:

- dostępny (można wejść)  -  niedostępny (właściwe podkreślić)

-  stropodach jest dostępny - częściowo - cały  .....................................................

-  miejsca wejścia do stropodachu:

- z szybu prowadzącego na dach

- przez otwory w dachu (klapy)  (właściwe podkreślić)

Wymiary, podział stropodachu

- wysokość od strony zewnętrznej (ścian budynku)  .1,0 m

- wysokość w części najniższej  - 0,55 m

- wysokość w części najwyższej  - 1.0 m

- wysokość wewnętrzna przy ścianie zewnętrznej  - nie dotyczy

- najmniejsza wysokość wewnętrzna stropodachu  - nie dotyczy

- jaki jest podział stropodachu (na segmenty czy gęściej)   - nie dotyczy

- czy jest podział równoległy stropodachu na dwie strony budynku  - nie dotyczy

Otwory wentylacyjne stropodachu

- średnica otworów wentylacyjnych do stropodachu  -- 14x10 cm

- odległość otworów wentyl. do stropodachu nad podłogą stropodachu  0,7 m

- otwory drożne do stropodachu   - tak    - nie

- otwory zakratowane   - tak   - nie

-  jeśli zakratowane, to podać rok i miesiąc zakratowania – brak danych

Ocieplenie, izolacja stropodachu

- ocieplenie stropodachu - brak - jest - czym ocieplony  - nie ocieplony

- rok i miesiąc ocieplenia stropodachu  .......................................................................................

- grubość warstwy ocieplenia stropodachu ..............................

Ściany budynku

- grubość  całkowita  - 28 cm

- grubość warstwy zewnętrznej  - ściany jednorodna

- grubość warstwy izolacji – bez izolacji zewnętrznej

- czym izolowane ...............................................................

- grubość warstwy wewnętrznej.- ściany jednorodna

szczeliny między płytami elewacyjnymi - nie uszczelnione - uszczelnione - częściowo uszczelnione - kiedy – brak danych co do daty uszczelnienia,  niewidoczne na elewacji, budynek otynkowany

.......................................................................................................................................................

Obiekt (pokreślić właściwe opcje):

- nieremontowany     - przygotowywany do remontu           - obiekt bezpośrednio po remoncie

- w fazie początkowej remontu            - już jakiś czas po remoncie

- w fazie zaawansowanego remontu

- kończony jest remont obiektu

4. Planowany zakres remontu (pokreślić i uzupełnić właściwe opcje):

- uszczelnienie szczelin między płytami - nie - tak - nie dotyczy

- ocieplenie stropodachu - nie  - tak

- czym ma być ocieplony – styropapa 12 cm

- ocieplenie ścian zewnętrznych - nie  - tak

- czym .styropian pod tynk silikononowy grubość warstwy  - 12 cm

- zamknięcie otworów wentylacyjnych do stropodachu -

- całkowita likwidacja - częściowa likwidacja - w jaki sposób  likwidacja kratek, zamurowanie otworów

założenie kratek - same kratki, kratki z rurką

- remont dachu

zakres  - częściowa naprawa pokrycia, likwidacja kominów wentylacyjnych

5. Planowane terminy wykonania remontu

- od  lipca do grudnia 2012

- uszczelnienie szczelin między płytami    - tak     - nie – nie dotyczy

- ocieplenie stropodachu     - tak     - nie

- ocieplenie ścian zewnętrznych       - tak     - nie

- remont dachu       - tak     - nie

21.05.2012                                  			Grzegorz Woźniak

data                                                        imię, nazwisko osoby wypełniającej protokół