| ###### INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA |  |
| --- | --- |
| TEMAT | Budowa Skateparku wraz z obiektami towarzyszącymi oraz dwoma boiskami do piłki plażowej |
| ARDES INWESTYCJI | Będzin, ul. Sportowa 2 Dz. nr 79/11, Obr 0001 Będzin AM 24 |
| INWESTOR | Miasto Będzin ul. 11-go Listopada 20 42-500 Będzin |
| FAZA | Projekt Budowlany |
| GŁÓWNY PROJEKTANT | mgr inż. arch. Mirosław Macioszek nr upr. MPOIA/090/2010 |

Kraków, marzec 2012

Podstawy opracowania

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego z uwzględnieniem kolejności ich prowadzenia.

Przedmiotowy zakres będzie realizowany wg następujących prac budowlanych:

- Splantowanie i oczyszczenie istniejącego terenu, przygotowanie go pod wykonanie projektowanych nawierzchni.

- Demontaż istniejącej nawierzchni z utwardzonego kruszywa asfaltowego oraz z płyt chodnikowych w rejonie wjazdu na teren szkoły – istn. parking.

- Usunięcie pozostałości pni i systemów korzeniowych po wyciętych drzewach (wycinka drzew w zakresie prac Zamawiającego).

- Demontaż istniejącej bramy dwuskrzydłowej prowadzącej na obecny teren szkoły i montaż w jej miejscu nowej bramy.

- Naprawa uszkodzonych przęseł istniejącego ogrodzenia w rejonie istniejącej (wymienianej) bramy, wzdłuż ulicy Sportowej.

- Demontaż części istniejącego ogrodzenia od strony parkingu przy hotelu oraz montaż w ich miejscu projektowanej furtki i bramy dwuskrzydłowej.

- Montaż projektowanego ogrodzenia panelowego wys. 2,0 m od strony szkoły wraz z furtką i bramą dwuskrzydłową zintegrowanymi z ogrodzeniem.

- Wytyczenie projektowanego Skateparku, boisk do piłki plażowej, placu z kostki betonowej i chodników na terenie obiektu wraz z ich połączeniem z istniejącymi schodami przy szkole oraz parkingiem przy hotelu.

- Wytyczenie elementów infrastruktury technicznej – słupy oświetleniowe, trasy kablowe.

- Roboty ziemne – wyprofilowanie podłoża oraz zagęszczenie warstw podbudowy pod projektowane nawierzchnie.

- Demontaż wraz z późniejszym zasypaniem wykopów i odtworzeniem istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na drodze pomiędzy hotelem a Skateparkiem dla przeprowadzenia linii kablowej (monitoring, nagłośnienie).

- Ułożenie projektowanych linii kablowych (oświetlenie, monitoring, nagłośnienie) od istn. przyłącza do projektowanych słupów oświetleniowych wraz z późniejszym zasypaniem wykopów.

- Osadzenie obrzeży betonowych na ławach betonowych.

- Wykonanie warstw odsączających i ich zagęszczenie mechaniczne.

- Wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego z ich zagęszczeniem.

- Wykonanie płyty żelbetowej oraz przeszkód betonowych wraz z ich wykończeniem i przystosowaniem do jazdy po nich na deskorolkach.

- Ułożenie kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej na projektowanych chodnikach i placu pod mini rampę.

- Wykonanie proj. instalacji elektrycznej oraz montaż słupów oświetleniowych.

- Montaż systemu monitoringu, nagłośnienia i Wi-Fi.

- Montaż przeszkód kompozytowych.

- Montaż przenośnej trybuny na nawierzchni z kostki betonowej.

- Montaż elementów małej architektury.

- Humusowanie i  obsianie trawą strefy bezpieczeństwa, proj. trawników oraz terenu przyległego w niezbędnym zakresie.

- Uporządkowanie terenu.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na działce nr 79/11 znajduje się istniejący budynek szkoły jednak jest on poza zakresem opracowania i nie koliduje z projektowaną inwestycją.

Brak jest jakichkolwiek innych obiektów kubaturowych na terenie projektowanego Skateparku i boisk do piłki plażowej.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Roboty ziemne oraz wykonanie nawierzchni – potrącenie przez maszynę, przysypanie

- Montaż urządzeń Skateparku i boisk do piłki plażowej – potrącenie przez maszynę, niewłaściwy sposób montażu mogący spowodować przygniecenie przez montowany element

- Założenie zieleni – niewłaściwe stosowanie nawozów oraz sprzętu przeznaczonego do pielęgnacji zieleni

- Niestosowanie się do przepisów BHP oraz planu BiOZ.

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

4.1. Zagospodarowanie placu budowy

- Zagospodarowanie placu budowy powinno być zgodne z przepisami BHP oraz p.poż.

- Teren należy ogrodzić, a w razie potrzeby wygrodzić dodatkowo strefy niebezpieczne (np. związane z montażem elementów – urządzeń Skate-Parku)

- Pracownikom należy zapewnić niezbędne urządzenia higieniczno – sanitarne oraz zaplecze socjalne.

4.2. Roboty ziemne

- Roboty ziemne należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną przy użyciu odpowiednich maszyn oraz odpowiednio przeszkolonego i poinstruowanego personelu.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z istniejącym uzbrojeniem terenu i dokumentacją projektową.

- W trakcie prac należy zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi.

- Prace wykonywać sprzętem do tego przeznaczonym, sprawnym techniczne.

- Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie prowadzenia tego typu prac oraz poinstruowani przez kierownika robót o zakresie prac.

- Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej

4.3. Prace montażowe

- Prace montażowe należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, instrukcją producenta, przepisami BHP oraz sprzętem do tego przeznaczonym posiadającym właściwe atesty i sprawnym technicznie.

- Pracownicy wykonujący prace montażowe powinni być przeszkoleni, poinstruowani i wyposażeni w środki ochrony osobistej.

- Należy sporządzić wykaz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby oraz wymagające ochrony przed upadkiem z wysokości.

4.4. Założenie i pielęgnacja zielni

- Prace dotyczące wykonania i pielęgnacji zielnie powinni wykonywać przeszkoleni pracownicy.

- Należy przestrzegać przepisów BHP oraz instrukcji producenta

- Sprzęt stosowany do zakładania i pielęgnacji zieleni musi być sprawny technicznie i stosowany zgodnie z instrukcją przez przeszkolonych pracowników wyposażonych w środki ochrony osobistej.

- Nawożenie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta, stosując środki ochrony osobistej. Nawozić należy w dni bezwietrzne.

4.5. Pozostałe wymagania

Na podstawie informacji BiOZ oraz odpowiednich przepisów i instrukcji należy sporządzić plan BiOZ i zapoznać z nim pracowników

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy powinni mieć aktualne badania lekarskie, szkolenia wstępne i okresowe oraz posiadać wymagane kwalifikacje – w innym przypadku pracownik nie może zostać dopuszczony do wykonywania pracy.

Pracowników należy zapoznać z planem BiOZ oraz instrukcjami obsługi urządzeń, sposobu montażu oraz przebiegiem pracy.

Należy również udzielić pracownikom informacji o sposobach zachowywania się w sytuacjach awaryjnych.

Zaświadczenia o przebytych aktualnie szkoleniach powinny być przechowywane u kierownika budowy lub w dziale kadr firmy wykonawczej.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

W trakcie prac należy korzystać z materiałów i sprzętu posiadającego odpowiednie atesty, certyfikaty, zgodność z normami, sprawność techniczną itp. Sprzęt i materiały należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami. Pracowników należy odpowiednio przeszkolić i poinstruować oraz zapewnić właściwe środki ochrony osobistej.

Należy zadbać o właściwą organizację palcu budowy i harmonogramu prac.

7.  Uwagi ogólne.

Warunkiem rozpoczęcia robót jest sporządzenie i podpisanie przez Kierownika budowy Planu BIOZ.

Roboty należy prowadzić zgodnie z:

- planem BIOZ,

- przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dn.06.02 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych opublikowanym w Dzienniku Ustaw nr 47 z 2003r pozycja 401

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych „ wydanymi przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowanymi i wydanymi przez ITB, oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Opracował

arch. Mirosław Macioszek